Avertissement :  cette fiche est destinée à apporter une aide aux pharmaciens hospitaliers afin de leur permettre de répondre à une demande d’ATU ou de médicaments importés par un médecin.  Compte tenu de la spécificité de ces médicaments, ce document d’information ne se substitue pas aux documents officiels transmis par l’AFSSAPS.  Malgré tout le soin apporté à son élaboration, une erreur ou un oubli sont possibles dans les données diffusées. En raison de leur évolution rapide, il reste nécessaire de vérifier systématiquement leur validité et leur exhaustivité à la date de la demande.

DENOMINATION DU MEDICAMENT (dénomination commune et/ou spécialité)

Larves ® Lucilia Seratica Pansements BIOFAM®

CARACTERISTIQUES

Dénomination commune : Lucilia Seratica Noms de spécialités : pansements BIOFAM® Formes pharmaceutiques : pansement de différentes tailles en polyvinylcol stérile avec une densité de 60 larves / cm2) Tailles : BDF 25 (2.5 X 4 cm ) BDF 50 (5 X 5 cm) BDF 150 (2.5 x 15) BDF 70 ( 87 X 7 cm) BDF 120 (12 X 7 cm) BDF 100 ( 10 x 10) Statut : A.T.U. cohorte ( A.T.U. nominative ⊠ Médicament orphelin : oui ( non ⊠ Autorisation d’importation : oui ⊠non ( Avis favorable EMEA ( FDA ( Autre ( AMM accordée le : pas d’AMM Spécificités : Commercialisation autres pays : le producteur anglais exporte au Danemark, Pologne, Malte, Pays-bas Rétrocession : non Stock d’urgence : non Classe ATC : Non Conditionnement : Sachet unitaire de type Biobag Laboratoire fabricant : Société Zoobiotic Importateurs : Nivalis STEP 3 Prix indicatif TTC: BDF 25 : 136.09 € BDF 50 : 157.19€ BDF 70 : 178.29€ BDF 120 : 241.59€ BDF 100 : 278.52 € BDF 150 : 171.92€ TTC + 45 € port / commande Coût moyen de traitement : pour 2 cures, le coût peut varier de 300 à 1500€ TTC suivant le nombre et la taille des pansements appliqués Avis d’un centre de validation (ex : CISIH) : Oui ( Non ⊠

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS |
| --- |
| Numéro de version | Date d’application | Nature des modifications |
| Version 1 | 08/05/2008 | Création |
| Version 2 | 30/09/2009 | Modification liens hypertexte AFFSSAPS |

| VALIDATION |
| --- |
| Rédaction | Vérification | Approbation Président C.M.D.M.S. |
| Date : Nom (s) : Signature (s) : | Date : Nom (s) : Signature (s) : | Date : Nom (s) : Signature (s) : |

PATHOLOGIES CONCERNEES (avec references bibliographiques)

- Traitement et détersion des plaies, ulcères et escarres fibrineux , infectés ou non

Statut : ATU cohorte ( ATU nominative ⊠méd importé ⊠ Pertinence scientifique : Gupta A. 2008 ; Horobin AJ, et al. 2003 ; James C. 2007 ; Tantawi TI, et al. 2007 ; Whitaker IS, et al. 2007.

POSOLOGIES MOYENNES (par utilisation thérapeutique)

Nombre et tailles des pansements adaptés à la taille de la plaie. En moyenne, on pratique 2 cures consécutives de 3 à 4 j chacune.

Informations concernant le médicament

Un suivi permanent est effectué pour tous les médicaments en ATU et/ou importés ; se reporter aux fiches AFSSAPS ou aux informations données par l’EMEA ou la FDA. L’ensemble des informations concernant le médicament sont donc évolutives et doivent être systématiquement vérifiées Références utiles : http://www.afssaps.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation/Autorisations-temporaires-d-utilisation/(offset)/0

Modalités de demande de l’ATU

Formulaire CERFA : http://www.sante.gouv.fr/cerfa/autotemp/atu.pdf Document spécifique : non Critères biologiques : non

Modalités D’IMPORTATION

Formulaire spécifique Non

APPROVISIONNEMENT : Modalités de commande et de retour

Coordonnées du laboratoire ou des distributeurs : Nivalis STEP 3 Bioparc 03270 HAUTERIVE Tél : 04 70 59 19 46 Fax : 04 70 59 14 72 Contact : Ian STEVENSON i.stevenson@step3.fr Documents spécifiques (en sus de l’accord de l’ATU) / Délai de livraison : 24h à 4 j Minimum de commande : 1 pansement Modalités de retour : pas de retour (péremption du produit à 24h)

Modalités de prescription

Support de prescription (cohorte) : Critères obligatoires (biologiques…) de l’ordonnance : aucun Durée maximale de prescription : 15 j

Modalités et gestion de la dispensation

Stock urgence autorisé : non puisque péremption du produit à 24 h Vérification du respect des conditions d’utilisation : Durée maximale de dispensation par cure : 4 j

Modalités de préparation et d’administration

Oter le pansement existant et supprimer toute trace résiduelle de traitement antérieur. Protéger la peau saine des berges de la plaie en appliquant une fine couche de pâte de zinc ou de pâte à l’eau. Retirer du blister le pansement Biofam®. Appliquer le pansement sur la zone à déterger qui doit recouvrir la plaie ainsi que les bords sains protégés par la pâte. Terminer le pansement en maintenant la compresse avec du sparadrap et / ou une bande. !!! Les pansements occlusifs ne doivent pas être employés avec des larves.

Modalités d’élimination

Elimination des pansements dans une poubelle destinée aux déchets à haut risque sanitaire et infectieux.

Conditions particulières de conservation

Température <25°C ( Réfrigérateur (+ 2°-+8°C) ⊠ Congélateur (- 18°C) ( Abri de la lumière (

AUTRES Références bibliographiques

Gupta A. A review of the use of maggots in wound therapy. Ann Plast Surg. 2008 Feb;60(2):224-7. Horobin AJ, Shakesheff KM, Woodrow S, Robinson C, Pritchard DI. Maggots and wound healing: an investigation of the effects of secretions from Lucilia sericata larvae upon interactions between human dermal fibroblasts and extracellular matrix components. Br J Dermatol. 2003 May;148(5):923-33. James C. Use of sterile maggots in an unusual trauma injury. Br J Nurs. 2007 Mar 22-Apr 11;16(6):S30-1. Tantawi TI, Gohar YM, Kotb MM, Beshara FM, El-Naggar MM. Clinical and microbiological efficacy of MDT in the treatment of diabetic foot ulcers. J Wound Care. 2007 Oct;16(9):379-83. Whitaker IS, Twine C, Whitaker MJ, Welck M, Brown CS, Shandall A. Larval therapy from antiquity to the present day: mechanisms of action, clinical applications and future potential. Postgrad Med J. 2007 Jun;83(980):409-13. Review.