| Diffusion | Pour information : corps médical, infirmier, pharmaceutique, biomédical, technique, biomédical, administratif, cellule qualité, standard, service des transports |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pour application : corps médical, infirmier, pharmaceutique, biomédical, technique, administratif, cellule qualité, standard , service des transports |  |  |  |  |  |
| Rédigé par |  |  | Validé par |  | Approuvé par |  |
| H. Bertrand Pellicer , A.M. Cabrita, B.Buralli, R Hadjali M.F. Guglieri, M. Martin |  | 14/01/2003 | Pour la commission des gaz médicaux, M.F Guglieri | 16/01/2003 | COPIL | 31/01/03 |

création : septembre 99

Nature des modification :	 Bon de commande d'une bouteille de gaz médical

 5. : Acteurs :	Le personnel du service demandeur et l’agent technique

L'infirmière V80

Le SMUR Les chauffeurs

- OBJECTIFS

Connaître les modalités de délivrance des bouteilles de gaz médicaux aux UF

- DOMAINE D’APPLICATION ET SERVICES CONCERNES

- Commande au fournisseur et facturation au UF : Pharmacie : Pharmaciens et préparateurs

- Commande à la pharmacie et dispensation aux patients : UF : Corps médical et paramédical

- Délivrance des clés : Directeur de services économiques, personnel du standard

- Manutention et livraison : Services techniques : ingénieur technique, agents techniques

- Problèmes techniques : Service biomédical : Ingénieur biomédical

- DOCUMENTS DE REFERENCE

3.1 Documents internes à l’Hôpital d’Aubagne

-	Bon de commande d’une bouteille de gaz médical Réf 00.4355 page 5

-	Registre des clés de la dalle des gaz médicaux au standard.

-	Précautions à prendre  page 6

-   Couleurs conventionnelles page 7

3.2 Documents réglementaires

-	Dossiers d’AMM des gaz ayant le statut de médicament

-	Dossiers d’ATU des produits sous ATU

-	Dossiers de l’AFSSAPS sur les dispositifs médicaux

-	Norme NF X 08-107 Teintes conventionnelles et identification des bouteilles (cf tableau page 5)

-	Tailles et volumes des bouteilles de gaz médicaux régies par les fournisseurs de gaz médicaux

-	Circulaire n°146 du 21 Mars 1966 : Réglementation des gaz médicaux et liquides inflammables dans les établissements de soins

- Annexe 1 : Arrêté du 02/07/1951 sur l’identification des bouteilles

- Annexe 2 : Arrêté du 30/05/56  dispositifs de sécurité des bouteilles de gaz médicaux

-	Circulaire DGS /3 A/667 bis du 10/10/1985 : Commission locale de surveillance de la

distribution des gaz à usage médical

-	Sécurité contre l’incendie

- article U38 sur la distribution par récipients mobiles

- article U40 : consignes et plans

- articles U 92 à U 103 et Décret N° 73.1007 du 31 /10/73 normes de sécurité des installations et  protection contre les risques d’incendie

- Note de la Direction des Hôpitaux du 04/02/2000 sur les conditions de stockage

- DEFINITIONS

- charge = capacité : c’est la quantité de gaz contenu dans la bouteille, détendu à la pression atmosphérique exprimé en m3, par exemple : l’oxygène médical charge 10 correspond à 10,6m3 d’oxygène à la pression atmosphérique.

- type d’emballage : désigné par la lettre B et qui mesure leur capacité en eau : volume exprimé en litres

5. DESCRIPTION

| ### ACTEURS |  | ACTES |
| --- | --- | --- |
| S E R V I C E S D E S O I N S | Le cadre de santé ou l’infirmier(ère) ou le manipulateur radio, l’aide soignant , le brancardier | - Remplit le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » cf. page 4 de la procédure - Appelle : 1er cas : jours ouvrés de 8 h à 16 h : Bip N° 1112 ou 1111 ou 1108 (faire 88-numéro du BIP-1-numéro du poste à rappeler) 2ème cas : week end et fériés ou de 16 h à 8 h ou en cas de non réponse des BIP : appel du standard n° 9 qui prévient l’agent technique |
|  | L’agent technique de garde | - Appelle l’UF qui a demandé le ou les bouteilles de gaz - Prend la commande de gaz par téléphone - Peut prendre au standard les clés de la dalle des gaz et signer le registre des clés - Se rend sur la dalle des gaz médicaux : - il prend la bouteille pleine à l’intérieur du local fermé à clé. - il vérifie que l’anneau de sécurité de la bouteille pleine est intact - Amène cette bouteille au service demandeur. |
|  | Le personnel du service demandeur et l’agent technique | - Le personnel du service de soins vérifie que la bouteille livrée est identique à la bouteille rendue - Note sur le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical »: la date et l’heure de la livraison, les noms de l’agent technique et de l’infirmière ou cadre de santé qui procèdent à l’échange, et - Colle impérativement l’étiquette (n° de lot, date de péremption) de la bouteille de gaz pleine qu’elle vient de recevoir sur le bon de commande à l’endroit prévu à cet effet |
|  | Le personnel du service demandeur | - Télécopie le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » rempli à la pharmacie fax n° 7395 - Archive le bon de commande original ainsi que le récépissé de télécopie |
|  | L’agent technique | - Récupère la bouteille vide en échange de la pleine - Retourne sur la dalle des gaz médicaux - Dépose la bouteille vide à l’endroit indiqué « emplacement bouteilles vides » - Ramène les clés au standard s'il les y a prises |
| V80 | L’infirmière | - Arrête l’alarme indiquant le passage du 1er au 2ème cadre d’oxygène - Le voyant rouge reste allumé tant que le cadre d’oxygène n’est pas changé - Remplit le bon de commande de gaz - Télécopie le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » rempli à la pharmacie fax n° 7395 Archive le bon de commande original ainsi que le récépissé de télécopie |
| S M U R | Les chauffeurs | Sont autorisés à effectuer eux-mêmes : - l’échange des bouteilles vides par des pleines - doivent : - signer le registre des clés du standard - remplir le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » et y colle l’étiquette de la bouteille pleine avant de le télécopier à la pharmacie fax n° 7395 à partir du service des Urgences - archiver le bon de commande ainsi que le récépissé de télécopie . |
| Le pharmacien ou le préparateur |  | - Effectue les sorties de stock - Commande les bouteilles de gaz médicaux au vu des délivrances enregistrées sur les bons |

6. INDICATEURS ET AUTO-EVALUATION

Inventaire du stock des bouteilles vides et pleines sur la dalle en regard :

- nombre de bons de  COMMANDE

- de la fiche des stocks de bouteilles sur la dalle des gaz

- du tableau de dotation en bouteilles mobiles des UF par type de gaz.

- ENREGISTREMENT

Imputation comptable de la livraison des gaz

# Les bons de commande de gaz médicaux sont gardés dans les unités de soins un an après  leur date d’émission

PHARMACIE

### BON DE COMMANDE D’UNE BOUTEILLE DE GAZ MEDICAL

Date de la commande : ………………..	Heure de la commande……………

UF : …………………………………....	Nom du Demandeur : …………….

| # Nature du Gaz | Type de bouteille | ## Description de la Bouteille | ## Bouteilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## rendues | ## demandées | ## livrées |
| Oxygène (V80) | Cadre 20 x B 50 | Bouteille blanche (1.80 m de haut) |  |  |  |
| # Oxygène | B 2 | ## Petite bouteille blanche pour manomètre à étrier |  |  |  |
| # Oxygène Oxalys | B 5 | ## Petite bouteille blanche + manomètre intégré |  |  |  |
| # Oxygène | B 15 | ## Bouteille blanche(hauteur 1.20m) manomètre à vis |  |  |  |
| # Oxygène | B 50 | ## Bouteille blanche (1.80 m de haut) |  |  |  |
| Antasol=Entonnox (O² 50% + N2O 50%) | B 5 | Bouteille blanche + ogive bleue |  |  |  |
| Air (O2 21% + N2 79%) | B 5 | Bouteille noire + ogive blanche avec mano à vis |  |  |  |
| Air (O2 21% + N2 79%) | B 20 | Bouteille noire + ogive blanche avec mano à vis |  |  |  |
| CO² avec ergot sur l’étrier 0.3Kg (bloc) | B 0.4 | Bouteille grise |  |  |  |
| CO² sans ergot sur l’étrier 1.5 Kg (bloc) | B 5 | Bouteille grise |  |  |  |
| CO² Tube plongeur (dermato) 3.75 Kg | B 5 | Bouteille grise |  |  |  |
| Protoxyde d’azote | # B 50 | Bouteille bleue (1.80 m de haut) |  |  |  |
| Carbogène (O² 95% + CO² 5%) 2.3m3 (spécialités) | B 15 | Bouteille blanche + ogive grise |  |  |  |
| Mélange appareil (pneumologie ) Pulmo 9 (CO 0.28%°+ ,He 9 à 9.5% + air QS) | B 20 | Corps de bouteille orange Ogive avec 1 bande noire, 1 bande verte, 1 bande blanche, 1 bande marron |  |  |  |
| Mélange étalon pour (pneumologie) He 9 à 9.5% + air QS | B 20 | Corps de bouteille orange Ogive avec une bande noire, une bande blanche, une bande marron |  |  |  |

Validation de la réception par l’infirmière ou le cadre de santé :

Je  (nom.) ...........................………..atteste que la bouteille

livrée est bien celle demandée.

Etiquette  de la bouteille

(n° lot et date de péremption )

à coller

Date......................................

Livraison par. : Nom …………………………. heure de la livraison …………………..

#### Ce bon est à télécopier à la Pharmacie N° 73 95 le plus tôt possible et à archiver dans le service

#### PRECAUTIONS A PRENDRE

#### LORS DE LA MANUTENTION

-	NE PAS FUMER

-	NE PAS GRAISSER LES ROBINETS DETENDEURS ET RACCORDS DE BOUTEILLES

-	TRANSPORTER LES BOUTEILLES, MAINTENUES PAR UNE SANGLE, A L’AIDE DE CHARIOT DE TAILLE APPROPRIEE A LA CHARGE DE LA BOUTEILLE

-	NE JAMAIS TRAINER OU ROULER LES BOUTEILLES SUR LE SOL POUR LES DEPLACER

-	NE JAMAIS SOULEVER DE BOUTEILLE PAR LE CHAPEAU OU LE ROBINET

-	UTILISER UN ASCENSEUR POUR DEPLACER DES BOUTEILLES ENTRE LES ETAGES

-	LE PERSONNEL CHARGE DE CES MANUTENTIONS SERA EQUIPE DE CHAUSSURES ET DE GANTS DE MANUTENTION

##### LORS DU STOCKAGE/DALLE CENTRALE

-	SEPARER LES BOUTEILLES VIDES DES PLEINES

- STOCKER LES BOUTEILLES PLEINES VERTICALEMENT ET LES IMMOBILISER A L’AIDE DE CHAINES METALLIQUES

- STOCKAGE DE L’ANTASOL EN POSITION  HORIZONTALE

- VEILLER A CE QUE LES BOUTEILLES PLEINES RESTENT EQUIPEES DE LEURS CHAPEAUX DE PROTECTION DU ROBINET

##### LORS DU STOCKAGE DANS L’UF

LES BOUTEILLES PLEINES PLACEES EN RESERVE SONT FIXEES PAR UNE SANGLE OU UNE CHAINE

TEINTES CONVENTIONNELLES

Gaz à usage médical