| Diffusion | Pour information : corps médical, infirmier, pharmaceutique, biomédical, technique, biomédical, administratif, cellule qualité, standard, service des transports |
| --- | --- |
|  | Pour application : corps médical, infirmier, pharmaceutique, biomédical, technique, administratif, cellule qualité, standard , service des transports |
| Rédigé par | Validé par | Approuvé par |
| H. Bertrand Pellicer , A.M. Cabrita, B.Buralli, R Hadjali M.F. Guglieri, M. Martin | 14/01/2003 | Pour la commission des gaz médicaux, M.F Guglieri | 16/01/2003 | COPIL | 31/01/03 |

création : septembre 99

Nature des modification :	 Bon de commande d'une bouteille de gaz médical

( 5. : Acteurs :	Le personnel du service demandeur et l’agent technique

L'infirmière V80

Le SMUR Les chauffeurs

- OBJECTIFS

Connaître les modalités de délivrance des bouteilles de gaz médicaux aux UF

- DOMAINE D’APPLICATION ET SERVICES CONCERNES

- Commande au fournisseur et facturation au UF : Pharmacie : Pharmaciens et préparateurs

- Commande à la pharmacie et dispensation aux patients : UF : Corps médical et paramédical

- Délivrance des clés : Directeur de services économiques, personnel du standard

- Manutention et livraison : Services techniques : ingénieur technique, agents techniques

- Problèmes techniques : Service biomédical : Ingénieur biomédical

- DOCUMENTS DE REFERENCE

3.1 Documents internes à l’Hôpital d’Aubagne

-	Bon de commande d’une bouteille de gaz médical Réf 00.4355 page 5

-	Registre des clés de la dalle des gaz médicaux au standard.

-	Précautions à prendre  page 6

-   Couleurs conventionnelles page 7

3.2 Documents réglementaires

-	Dossiers d’AMM des gaz ayant le statut de médicament

-	Dossiers d’ATU des produits sous ATU

-	Dossiers de l’AFSSAPS sur les dispositifs médicaux

-	Norme NF X 08-107 Teintes conventionnelles et identification des bouteilles (cf tableau page 5)

-	Tailles et volumes des bouteilles de gaz médicaux régies par les fournisseurs de gaz médicaux

-	Circulaire n°146 du 21 Mars 1966 : Réglementation des gaz médicaux et liquides inflammables dans les établissements de soins

- Annexe 1 : Arrêté du 02/07/1951 sur l’identification des bouteilles

- Annexe 2 : Arrêté du 30/05/56  dispositifs de sécurité des bouteilles de gaz médicaux

-	Circulaire DGS /3 A/667 bis du 10/10/1985 : Commission locale de surveillance de la

distribution des gaz à usage médical

-	Sécurité contre l’incendie

- article U38 sur la distribution par récipients mobiles

- article U40 : consignes et plans

- articles U 92 à U 103 et Décret N° 73.1007 du 31 /10/73 normes de sécurité des installations et  protection contre les risques d’incendie

- Note de la Direction des Hôpitaux du 04/02/2000 sur les conditions de stockage

- DEFINITIONS

- charge = capacité : c’est la quantité de gaz contenu dans la bouteille, détendu à la pression atmosphérique exprimé en m3, par exemple : l’oxygène médical charge 10 correspond à 10,6m3 d’oxygène à la pression atmosphérique.

- type d’emballage : désigné par la lettre B et qui mesure leur capacité en eau : volume exprimé en litres

5. DESCRIPTION

| ACTEURS | ACTES |
| --- | --- |
| S E R V I C E S D E S O I N S | Le cadre de santé ou l’infirmier(ère) ou le manipulateur radio, l’aide soignant , le brancardier | Remplit le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » cf. page 4 de la procédure Appelle : 1er cas : jours ouvrés de 8 h à 16 h : Bip N° 1112 ou 1111 ou 1108 (faire 88-numéro du BIP-1-numéro du poste à rappeler) 2ème cas : week end et fériés ou de 16 h à 8 h ou en cas de non réponse des BIP : appel du standard n° 9 qui prévient l’agent technique |
|  | L’agent technique de garde | Appelle l’UF qui a demandé le ou les bouteilles de gaz Prend la commande de gaz par téléphone Peut prendre au standard les clés de la dalle des gaz et signer le registre des clés Se rend sur la dalle des gaz médicaux : il prend la bouteille pleine à l’intérieur du local fermé à clé. il vérifie que l’anneau de sécurité de la bouteille pleine est intact Amène cette bouteille au service demandeur. |
|  | Le personnel du service demandeur et l’agent technique | Le personnel du service de soins vérifie que la bouteille livrée est identique à la bouteille rendue Note sur le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical »: la date et l’heure de la livraison, les noms de l’agent technique et de l’infirmière ou cadre de santé qui procèdent à l’échange, et Colle impérativement l’étiquette (n° de lot, date de péremption) de la bouteille de gaz pleine qu’elle vient de recevoir sur le bon de commande à l’endroit prévu à cet effet |
|  | Le personnel du service demandeur | Télécopie le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » rempli à la pharmacie fax n° 7395 Archive le bon de commande original ainsi que le récépissé de télécopie |
|  | L’agent technique | Récupère la bouteille vide en échange de la pleine Retourne sur la dalle des gaz médicaux Dépose la bouteille vide à l’endroit indiqué « emplacement bouteilles vides » Ramène les clés au standard s'il les y a prises |
| V80 | L’infirmière | Arrête l’alarme indiquant le passage du 1er au 2ème cadre d’oxygène Le voyant rouge reste allumé tant que le cadre d’oxygène n’est pas changé Remplit le bon de commande de gaz Télécopie le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » rempli à la pharmacie fax n° 7395 Archive le bon de commande original ainsi que le récépissé de télécopie |
| S M U R | Les chauffeurs | Sont autorisés à effectuer eux-mêmes : l’échange des bouteilles vides par des pleines doivent : signer le registre des clés du standard remplir le « bon de commande d’une bouteille de gaz médical » et y colle l’étiquette de la bouteille pleine avant de le télécopier à la pharmacie fax n° 7395 à partir du service des Urgences archiver le bon de commande ainsi que le récépissé de télécopie . |
| Le pharmacien ou le préparateur | Effectue les sorties de stock Commande les bouteilles de gaz médicaux au vu des délivrances enregistrées sur les bons |

6. INDICATEURS ET AUTO-EVALUATION

Inventaire du stock des bouteilles vides et pleines sur la dalle en regard :

- nombre de bons de  COMMANDE

- de la fiche des stocks de bouteilles sur la dalle des gaz

- du tableau de dotation en bouteilles mobiles des UF par type de gaz.

- ENREGISTREMENT

Imputation comptable de la livraison des gaz

# Les bons de commande de gaz médicaux sont gardés dans les unités de soins un an après  leur date d’émission

PHARMACIE

### BON DE COMMANDE D’UNE BOUTEILLE DE GAZ MEDICAL

Date de la commande : ………………..	Heure de la commande……………

UF : …………………………………....	Nom du Demandeur : …………….

| Nature du Gaz | Type de bouteille | Description de la Bouteille | Bouteilles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rendues | demandées | livrées |
| Oxygène (V80) | Cadre 20 x B 50 | Bouteille blanche (1.80 m de haut) |  |  |  |
| Oxygène | B 2 | Petite bouteille blanche pour manomètre à étrier |  |  |  |
| Oxygène Oxalys | B 5 | Petite bouteille blanche + manomètre intégré |  |  |  |
| Oxygène | B 15 | Bouteille blanche(hauteur 1.20m) manomètre à vis |  |  |  |
| Oxygène | B 50 | Bouteille blanche (1.80 m de haut) |  |  |  |
| Antasol=Entonnox (O² 50% + N2O 50%) | B 5 | Bouteille blanche + ogive bleue |  |  |  |
| Air (O2 21% + N2 79%) | B 5 | Bouteille noire + ogive blanche avec mano à vis |  |  |  |
| Air (O2 21% + N2 79%) | B 20 | Bouteille noire + ogive blanche avec mano à vis |  |  |  |
| CO² avec ergot sur l’étrier 0.3Kg (bloc) | B 0.4 | Bouteille grise |  |  |  |
| CO² sans ergot sur l’étrier 1.5 Kg (bloc) | B 5 | Bouteille grise |  |  |  |
| CO² Tube plongeur (dermato) 3.75 Kg | B 5 | Bouteille grise |  |  |  |
| Protoxyde d’azote | B 50 | Bouteille bleue (1.80 m de haut) |  |  |  |
| Carbogène (O² 95% + CO² 5%) 2.3m3 (spécialités) | B 15 | Bouteille blanche + ogive grise |  |  |  |
| Mélange appareil (pneumologie ) Pulmo 9 (CO 0.28%°+ ,He 9 à 9.5% + air QS) | B 20 | Corps de bouteille orange Ogive avec 1 bande noire, 1 bande verte, 1 bande blanche, 1 bande marron |  |  |  |
| Mélange étalon pour (pneumologie) He 9 à 9.5% + air QS | B 20 | Corps de bouteille orange Ogive avec une bande noire, une bande blanche, une bande marron |  |  |  |

Validation de la réception par l’infirmière ou le cadre de santé :

Je  (nom.) ...........................………..atteste que la bouteille

livrée est bien celle demandée.

Date......................................

Livraison par. : Nom …………………………. heure de la livraison …………………..

#### Ce bon est à télécopier à la Pharmacie N° 73 95 le plus tôt possible et à archiver dans le service

#### PRECAUTIONS A PRENDRE

#### LORS DE LA MANUTENTION

-	NE PAS FUMER

-	NE PAS GRAISSER LES ROBINETS DETENDEURS ET RACCORDS DE BOUTEILLES

-	TRANSPORTER LES BOUTEILLES, MAINTENUES PAR UNE SANGLE, A L’AIDE DE CHARIOT DE TAILLE APPROPRIEE A LA CHARGE DE LA BOUTEILLE

-	NE JAMAIS TRAINER OU ROULER LES BOUTEILLES SUR LE SOL POUR LES DEPLACER

-	NE JAMAIS SOULEVER DE BOUTEILLE PAR LE CHAPEAU OU LE ROBINET

-	UTILISER UN ASCENSEUR POUR DEPLACER DES BOUTEILLES ENTRE LES ETAGES

-	LE PERSONNEL CHARGE DE CES MANUTENTIONS SERA EQUIPE DE CHAUSSURES ET DE GANTS DE MANUTENTION

##### LORS DU STOCKAGE/DALLE CENTRALE

-	SEPARER LES BOUTEILLES VIDES DES PLEINES

- STOCKER LES BOUTEILLES PLEINES VERTICALEMENT ET LES IMMOBILISER A L’AIDE DE CHAINES METALLIQUES

- STOCKAGE DE L’ANTASOL EN POSITION  HORIZONTALE

- VEILLER A CE QUE LES BOUTEILLES PLEINES RESTENT EQUIPEES DE LEURS CHAPEAUX DE PROTECTION DU ROBINET

##### LORS DU STOCKAGE DANS L’UF

LES BOUTEILLES PLEINES PLACEES EN RESERVE SONT FIXEES PAR UNE SANGLE OU UNE CHAINE

TEINTES CONVENTIONNELLES

Gaz à usage médical

# Text boxes

Etiquette  de la bouteille

(n° lot et date de péremption )

à coller